Procedura Operativa Ambientale

POA02

GESTIONE DELLO SCARICO TERMICO

STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | Data | Descrizione modifica | Red. | Contr. | Appr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26/02/01 | Prima emissione | Santoro | Di Falco | Bruti |
| 1 | 18/10/01 | Revisione a seguito Audit interno del 22.06.01 | Santoro | Di Falco | Bruti |
| 2 | 01/10/03 | Revisione a seguito modifica impianto in CC | Santoro | Ferrara | Vinci |
| 3 | 01/09/04 | Revisione a seguito riorganizzazione del personale | Santoro | Ferrara | Vinci |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Redazione a cura del Capo Sezione Esercizio (CSE), controllo a cura del Rappresentante della Direzione, approvazione a cura del Direttore di UB

# La gestione dello scarico termico è effettuata secondo quanto contenuto nella Prescrizione di Esercizio 1 / 2-00-AM-51- Acqua Condensatrice.

La sorveglianza dei parametri citati nella suddetta Prescrizione, è affidata al Supervisore Cicli Combinati (S.C.C.)  per le indicazioni riportate e registrate in Sala Controllo e  all’Operatore esterno (O.E.) per quelle in campo.

Il 'Supervisore Cicli Combinati (S.C.C.) e l’ O.E. all’approssimarsi delle condizioni di intervento previste dalla citata Prescrizione di Esercizio, informano il Supervisore Cicli Combinati con Compiti di Coordinamento (S.C.C.C.C. )    che dispone l’attuazione degli interventi previsti dalla Prescrizione di Esercizio.

Le registrazioni relative alla temperature dell’acqua di mare allo scarico sono archiviate nel Sistema di Controllo Principale (SCP) e vengono conservate indefinitamente attraverso le sistematiche azioni di back-up di Sistema.