## Allegato D3: Impatti a scala locale

La stima degli effetti diretti e degli impatti sulla qualità dell’aria a livello locale determinati dalla entrata in esercizio del nuovo impianto a ciclo combinato, consistenti in particolare nel prevedibile aumento dei livelli di concentrazione in atmosfera degli inquinanti presenti nelle stesse emissioni (CO e NOx), è stata effettuata mediante utilizzo di un modello matematico di dispersione degli inquinanti in atmosfera, sulla base dei criteri usualmente adottati (EPA, 2001; norma UNI 10796 del 31/10/2000; Desiato F., Brusasca G., Deserti M., Zanini G., 2000; Finzi, Brusasca, 1991) in considerazione dello scenario di applicazione del modello stesso e in particolare:

- scala spaziale: locale (fino a 10-20 km);

- intervallo temporale: di tipo climatologico (intervallo annuale);

- ambito territoriale: terreno a morfologia reale;

- sorgenti: puntiformi e lineari (simulate come volumetriche);

- inquinanti: inerti (o approssimativamente, e conservativamente, considerabili tali).

Il modello selezionato per le simulazioni delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dai camini è Industrial Source Complex 3 (ISC3-USEPA) .

Il modello Industrial Source Complex (ISC) versione 3 approvato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (U.S. Environmental Protection Agency, EPA); è quello di riferimento dell’EPA per lo studio della diffusione e del trasporto di inquinanti primari emessi da sorgenti industriali (EPA, 2001). La struttura algoritmica del modello si basa su una soluzione stazionaria dell’equazione di trasporto e diffusione degli inquinanti (Seinfeld, 1986) nell’approssimazione di pennacchio gaussiano.

Le principali ipotesi del modello sono:

- processo di emissione e diffusioni stazionari;

- trasporto degli inquinanti sottovento ad opera del vento predominante rispetto al trasporto dovuto alla turbolenza;

- velocità del vento costante nel tempo e nello spazio e agente solo in direzione;

- diffusione di inquinante di tipo inerte;

- suolo totalmente riflettente nei confronti delle particelle di inquinante.

Fissato un sistema di riferimento con origine alla base della sorgente puntiforme, l’asse x nella direzione del vento, l’asse z coincidente con l’asse del camino e l’asse y perpendicolare agli altri due, l’equazione di distribuzione della concentrazione sottovento dovuto alla sorgente può essere così scritta:

dove

C(x,y,z) = concentrazione nel punto di coordinate x,y,z

Q = portata di emissione della sorgente inquinante (g/s)

u = velocità media del vento (m/s)

(y = deviazione standard del pennacchio nella direzione y (m)

(z = deviazione standard del pennacchio nella direzione y in (m)

H = altezza effettiva della sorgente (m), data dalla somma dell’altezza geometrica (hg) e dell’innalzamento del pennacchio all’emissione dal camino nella fase aerodinamica prima della diffusione in atmosfera ((H)

I profili di concentrazione all’interno del pennacchio lungo gli assi y e z, corrispondono a una distribuzione di tipo gaussiano con deviazioni standard (y e (z.

Nel manuale guida per l’utilizzo del modello (EPA, 1995) è riportata la descrizione dettagliata degli algoritmi impiegati.

Il modello ISC dispone di due versioni: ISCST (Short Term) e ISCLT (Long Term).

La prima versione è adatta per la valutazione su periodi di tempo brevi mentre la seconda, di tipo climatologico, permette di valutare la concentrazione degli inquinanti durante un periodo di studio quale una stagione o l’intero arco dell’anno, in considerazione delle frequenze di occorrenza del vento lungo le varie direzioni.

Nel seguito sono descritti sia l’approccio ISC3 Long Term che quello ISC3 Short Term, con i relativi risultati delle simulazioni ed il rimando alle mappe di ricaduta delle concentrazioni degli inquinanti, riportate in allegato D4.

Simulazioni ISC3 Long Term

L’utilizzo di ISC3LT ha permesso di  caratterizzare l’impatto delle sorgenti studiate sul territorio, in considerazione delle frequenze di occorrenza del vento lungo le varie direzioni nell’arco dell’anno.

Le simulazioni sono state condotte sulla base dei seguenti dati di input del modello:

- caratteristiche meteoclimatiche e meteodiffusive dell’area;

- caratteristiche geometriche, fisiche ed emissive delle sorgenti;

- localizzazione dei recettori (posizione e altitudine).

Le caratteristiche meteoclimatiche e meteodiffusive dell’area utilizzate per gli studi modellistici di dispersione e ricaduta degli inquinanti emessi sono state dedotte da elaborazioni ENEL/AM per il periodo 1961-1991, riferite a rilevazioni giornaliere registrate dalla centralina meteo-climatica localizzata a Latina (Aeroporto) con coordinate geografiche LAT. 41 33 e LONG.  12 54  distante circa  20 km dall’impianto di progetto.

Le simulazioni modellistiche che seguono riguardano la stima delle concentrazioni medie annuali di Ossidi di Azoto (NOx) e Monossido di Carbonio (CO). Le simulazioni fanno riferimento a seguenti due scenari emissivi:

- Scenario Ante-Operam: si considerano le emissioni di CO e NOx rilasciate dalle sorgenti puntuali che ricadono all’interno di un area circolare con raggio pari a 15 km dall’impianto e da tre tratti stradali SS 7, SS 148, SS 156;

- Scenario Post–Operam: si aggiungono alle sorgenti emissive dell’ante operam il contributo del camino della centrale di progetto di Pontinia.

Le caratteristiche sorgenti di emissione in atmosfera valutate nelle simulazioni di dispersione degli inquinanti NOx e CO hanno le seguenti caratteristiche:

  - Camino dell’impianto a ciclo combinato di progetto

Altezza camino: 60 m

Temperatura fumi = 373 °K

Portata = 516 (Nm3/s)

Inquinanti: NOx= 50 mg/Nm3 (a) ; CO = 50 mg/Nm3  (a)

  - Sorgenti di Emissione Puntuali

Si sono considerate 24 sorgenti emissive puntuali che rilasciano NOx e 3 sorgenti che rilasciano CO, sulla base dei dati geometrici ed emissivi forniti dalla Provincia di Latina (si veda Allegato D2).

Sorgenti NOx

| Punto di emissione | Ragione sociale | Tasso di emissione (g/s) | Altezza camino (m) | Velocità fumi (m/s) | Diametro camino (m) | Temperatura fumi (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stk1 | Vivai Pontini di Rivetti Massimo Società Semplice | 0.0923 | 8.5000 | 1.9644 | 0.8743 | 523.00 |
| stk2 | „ | 0.0923 | 8.5000 | 1.9644 | 0.8743 | 523.00 |
| stk3 | „ | 0.0923 | 8.5000 | 1.1759 | 0.8743 | 523.00 |
| stk4 | Ottaviani srl | 0.0006 | 10.5000 | 3.5597 | 0.5048 | 460.00 |
| stk5 | „ | 0.0005 | 10.5000 | 3.1736 | 0.5048 | 473.0 |
| stk6 | Azienda agricola di Colicchia Salvatore | 0.0440 | 8.0000 | 1.4515 | 0.8029 | 523.00 |
| stk7 | „ | 0.0440 | 8.0000 | 1.4515 | 0.8029 | 523.00 |
| stk8 | Rollechim Sud srl | 0.9556 | 27.0000 | 15.0000 | 1.1001 | 413.00 |
| stk9 | Marocco Americo | 0.0027 | 9 | 1.3478 | 0.4997 | 353.00 |
| stk10 | C.V.B. Srl | 0.0053 | 9 | 8.9578 | 0.3990 | 393.00 |
| stk11 | „ | 0.0079 | 9 | 23.7857 | 0.2986 | 386.00 |
| stk12 | Euroflora Latinense Srl | 0.1137 | 8.5 | 1.9091 | 0.9443 | 523.00 |
| stk13 | „ | 0.1137 | 8.5 | 1.9091 | 0.9443 | 523.00 |
| stk14 | Lazzeri S.S. | 0.0378 | 10 | 1.1111 | 0.7138 | 523.00 |
| stk15 | „ | 0.0378 | 10 | 1.1111 | 0.7138 | 523.00 |
| stk16 | “ | 0.0472 | 10 | 1.3868 | 0.7138 | 523.00 |
| stk17 | MIDI FLOR s.a.s. di Valentino Lazzeri & C. | 0.0378 | 10 | 1.1111 | 0.7138 | 523.00 |
| stk18 | „ | 0.0060 | 0.4000 | 1.1111 | 0.7138 | 523.00 |
| stk19 | „ | 0.0075 | 0.4000 | 1.3868 | 0.7138 | 523.00 |
| stk20 | NATAL PLANT s.n.c. di Rosa Antonio | 0.0159 | 0.6300 | 1.8708 | 0.8959 | 523.00 |
| stk21 | „ | 0.0095 | 0.6300 | 1.1199 | 0.8959 | 523.00 |
| stk22 | ALTIFLOR di Altieri Odorico | 0.0161 | 0.6000 | 1.9843 | 0.8743 | 523.00 |
| stk23 | “ | 0.0161 | 0.6000 | 1.9843 | 0.8743 | 523.00 |
| stk24 | “ | 0.0192 | 0.7000 | 2.0329 | 0.9443 | 523.00 |

Sorgenti CO

| Punto di emissione | Ragione sociale | Tasso di emissione (g/s) | Altezza camino (m) | Velocità fumi (m/s) | Diametro camino (m) | Temperatura fumi (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stk1 | Ottaviani srl | 0.0004 | 10.5000 | 3.5597 | 0.5048 | 460.00 |
| stk2 | NATAL PLANT s.n.c. di Rosa Antonio | 0.0016 | 9 | 1.8708 | 0.8959 | 523.00 |
| stk3 | “ | 0.001 | 9 | 1.1199 | 0.8959 | 523.00 |

  - Arterie Stradali

Si e’ valutata la dispersione degli inquinanti rilasciate dai tratti all’interno dell’area circolare con raggio 15 km dall’impianto delle Strade Statali: SS156, SS7 e SS148.

Le sorgenti lineari sono state simulate come un insieme di oltre 1000 sorgenti volumetriche seguendo le indicazioni riportate in letteratura, le singole sorgenti volumetriche sono distanziate pari al doppio delle dimensioni della carreggiata stradale in questo caso pari a 25 m.

Per la valutazione dei fattori di emissione si sono utilizzati i seguenti dati:

- Flussi di traffico ANAS

- Fattori di emissione ANPA 2002 (“Manuale dei Fattori di Emissione Nazionale  Gennaio 2002, Bozza Rapporto n° 01).

I fattori di emissione ANPA sono di seguito riportati:

| Fattori di Emissione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | auto |  |  |  |
|  | Auto Gasolio |  | Veicoli Leggeri <35q | Veicoli Pesanti >35q |
| NOx g/veic-km | 0.54 |  | 0.89 | 5.8 |
| CO g/veic-km | 0.42 |  | 0.81 | 1.95 |
|  | Auto Benzina |  | <35q |  |
| Nox g/veic-km | 0.23 |  |  |  |
| CO g/veic-km | 1.17 |  |  |  |

Dai flussi di traffico veicolare forniti da ANAS S.p.A. si sono calcolati i flussi di inquinanti emessi.

| FLUSSI TRAFFICO ANAS |  |  |  |  | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auto | Pesante <30q | Pesante >30 q | Totale | g/km-sec | g/km-sec |
| SS 7 | diurno | 3859 | 847 | 506 | 5212 | 0.089832 | 0.082303 |
|  | notturno | 1446 | 313 | 266 | 2025 | 0.082572 | 0.066729 |
|  | totale | 5305 | 1160 | 772 | 7237 | 0.087412 | 0.077112 |
| SS 148 | diurno | 18673 | 876 | 2001 | 21550 | 0.339836 | 0.337787 |
|  | notturno | 5490 | 261 | 659 | 6410 | 0.214172 | 0.203507 |
|  | totale | 24163 | 1137 | 2660 | 27960 | 0.297948 | 0.293027 |
| SS 156 | diurno | 7197 | 622 | 634 | 8453 | 0.121556 | 0.129544 |
|  | notturno | 2123 | 68 | 76 | 2267 | 0.045787 | 0.065662 |
|  | totale | 9320 | 690 | 710 | 10720 | 0.0963 | 0.10825 |

Si sottolinea che i fattori di emissione utilizzati nelle simulazioni fanno riferimento ai valori giornalieri.

#### Simulazioni a lungo termine con modello ISC3LT

Per le simulazioni a lungo termine sono stati utilizzati come dati di input per i parametri meteorologici le classi di frequenza JFF (Joint Frequency Function). Tali classi forniscono la frequenza, sulla base temporale scelta (stagione o anno), delle diverse direzioni di provenienza del vento (16 settori di 22,5° ciascuno di ampiezza) in funzione delle frequenze di 6 classi di velocità del vento per ogni classe di stabilità atmosferica (da 1 (A) a 6 (F+G) secondo la classificazione già richiamata di Pasquill).

Per l’elaborazione dei dati meteorologici di input sono state utilizzate le rilevazioni giornaliere con frequenza tri-oraria registrate dalla centralina moteoclimatica denominata Latina ed elaborate e pubblicate da ENEL e Servizio Meteorologico Aeronautica Militare (ENEL-Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, 1981), già utilizzate per la caratterizzazione meteoclimatica dell’area. Le elaborazioni si riferiscono al periodo 1961-1991.

Le classi di velocità del vento delle elaborazioni condotte sono le seguenti: 0-1 nodo; 2-4 nodi; 5-7 nodi; 8-12 nodi; 13-23 nodi; 24-99 nodi; le frequenze relative alla classe 0-1 nodo sono cumulative e non risultano ripartite tra i diversi settori angolari di provenienza del vento in relazione alla indeterminazione della direzione nel caso di calma. Inoltre le classi di stabilità di riferimento comprendono anche la classe “nebbia” e la classe di elevata stabilità è identificata come F+G.

Nell’elaborazione dei dati ENEL-AM ai fini dell’applicazione del modello ISCLT sono state operati i seguenti necessari “adattamenti”:

- le situazioni di calma e vento debole (0-1 nodo) sono stati distribuiti nelle varie direzioni in proporzione alle frequenze della prima classe di vento misurabile;

- analogamente a quanto fatto per le simulazioni short term le situazioni di nebbia rilevate nelle statistiche meteorologiche ENEL/AM sono state inserite, ai fini della diffusione, nei casi di categoria di stabilità E (debolmente stabile) per i motivi già esposti (Desiato, Pellegrino, 1986);

- le velocità media della prima classe di velocità del vento è stata necessariamente posta pari a 1,0 m/s, che è la minima accettata dalla versione long term del modello ISC3, che non dispone di algoritmo per venti deboli (< 1 m/s); tale approssimazione, che può comportare errori nella stima delle concentrazioni a brevi distanze, è stata valutata sulla base di simulazioni estemporanee condotte con la versione short term del modello, provvisto di algoritmo per venti deboli, per velocità del vento di 0,25 m/s e 1 m/s in analoghe situazioni meteo-diffusive (sia di instabilità che moderata stabilità atmosferica). Queste simulazioni hanno permesso di evidenziare in alcune aree di ricaduta sottostime dei valori di concentrazione calcolati con velocità di 1 m/s, rispetto a 0,25 m/s, fino ad un massimo del 20%; i valori massimi risultano invece affetti da sottostime che non superano il 6-8%.

Le simulazioni (riportate in allegato) forniscono valori medi annuali mediati sui dati meteorologici inseriti. Si osserva che, allo scopo di rendere un’adeguata e leggibile rappresentazione grafica delle concentrazioni degli inquinanti simulati, è stato opportuno cambiare la scala parametrica nei vari scenari, in funzione dell’ordine di grandezza dei valori ottenuti. Tale aspetto evidenzia l’entità del contributo all’inquinamento da parte del traffico veicolare rispetto agli impianti fissi.

Come nel caso seguente delle simulazioni ISC3 Short Term, i risultati delle simulazioni (concentrazioni medie annue) sono stati sovrapposti, tramite strumento GIS, alla cartografia digitalizzata dell’area. Tale distribuzione risente direttamente delle frequenze della direzione del vento, delle varie classi di velocità e di stabilità atmosferica nell’arco dell’anno.

La seguente tabella mostra i risultati delle simulazioni ISC3LT, con le seguenti annotazioni:

- il caso “Ante operam” simula la situazione attuale ovvero determinata dalle sorgenti fisse e mobili censite,

- il caso “Post operam” simula il contributo di tutte le sorgenti fisse e mobili censite e della centrale di progetto.

| Caso simulato | NOx ((g/m³) | CO ((g/m³) |
| --- | --- | --- |
|  | Massimi valori di concentrazione media annua calcolata con simulazioni ISC3LT | Limite normativo | Massimi valori di concentrazione media annua calcolata con simulazioni ISC3LT | Limite normativo |
| Ante operam | 20,01 | 40 µg/m3 per NO2 (DM 60/02 a regime dal 1/1/2010 (protezione salute umana) 30 µg/m3 per NOx (DM 60/02 protezione vegetazione) | 19,49 | Non sul lungo periodo |
| Post operam | 20,08 |  | 19,51 |  |
| Solo contributo camino centrale Pontinia Power | 0,84 |  | 0,84 |  |
| Solo contributo altre sorgenti puntuali censite | 1,77 |  | 0,0023 |  |

#### Simulazioni a breve termine con modello ISC3ST

Si e’ utilizzato il modello Short-Term per stimare i valori delle concentrazioni massime orarie e medie giornaliere determinate dai contributi emissivi delle sorgenti puntuali soggette ad autorizzazione alle emissioni secondo il DPR 203/88 e dalle strade statali SS 7, SS1 56 e SS 148. Le simulazioni sono state condotte utilizzando i dati meteo orari rilevati durante la campagna di monitoraggio della Qualità dell’aria (e riportati in allegato D1) per l’area in esame, in particolare quelle di Sonnino Scalo e Pontinia.

I dati meteodiffusivi per il 10/04/03 – 09/05/03 rilevati presso postazioni di Pontinia e Sonnino Scalo, hanno evidenziato la seguente distribuzione dei venti.

Il calcolo delle classi di stabilità é stato ottenuto applicando il metodo SRDT (Solar radiation/delta-T) definito da Bowen et al. analizzando i dati di velocità del vento e di radiazione solare misurati dalle centraline.

Si sottolinea come vi sia una buona corrispondenza tra i valori delle direzioni del vento rilevate durante la campagna di monitoraggio a Pontinia e Sonnino Scalo ed i dati ENEL /AM 1961-1991 della stazione di Latina.

Un ulteriore obiettivo delle simulazioni ST riguarda un tentativo di valutazione e confronto dei dati simulati con i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio localizzati a Sonnino Scalo e Pontinia al fine di una validazione del modello. Si sottolinea comunque che il periodo di monitoraggio è limitato a 30 gg.

Si sono valutati due scenari di simulazioni:

- Il primo (Scenario 1 ST) caratterizzato dalla sola presenza delle sorgenti puntuali soggette al DPR 203/88 trascurando le emissioni delle 3 strade simulate negli scenari LT in quanto molto distanti dalla stazione di Sonnino Scalo (oltre 7 Km) e quindi con un contributo trascurabile in termine di concentrazioni. Si osserva come da Letteratura emerga che la simulazione della dispersione mediante modelli gaussiani di inquinanti emessi dai tratti veicolari risulta affidabile solo a distanze non superiori 1 -2 km.

- Il secondo scenario (Scenario 2 ST) di simulazione considera tutte le sorgenti simulate con il modello Long Term.

La figura seguente mostra le fonti emissive considerate nei vari scenari ISC3ST.

Le mappe che visualizzano i risultati delle simulazioni sono riportate in allegato D4.

Scenario 1 ST: Risultati Simulazioni ST - Sorgenti fisse censite

| Sostanza inquinante | Concentraz. massima oraria dovuta alle emissioni delle sorgenti soggette al DPR 203/88 ((g/m³) |
| --- | --- |
| NOx | 31.42 |
| CO | 0.16 |

Massimi valori di concentrazione media oraria calcolata con simulazioni ISCST

| Sostanza inquinante | Concentraz. massima giornaliera dovuta alle emissioni delle sorgenti soggette al DPR 203/88 ((g/m³) |
| --- | --- |
| NOx | 4.58 |
| CO | 0.018 |

Massimi valori di concentrazione media giornaliera calcolata con simulazioni ISCST

Le relative mappe di simulazione sono denominate:

- sor203_st_co_1h.pdf

- sor203_st_co_24h.pdf

- sor203_st_no_1h.pdf

- sor203_st_no_24h.pdf

Scenario 2 ST: Risultati Simulazioni ST - Tutte le sorgenti emissive fisse e mobili.

| Sostanza inquinante | Concentraz. massima oraria dovuta alle emissioni delle sorgenti soggette al DPR 203/88 + strade statali ((g/m³) |
| --- | --- |
| NOx | 398 |
| CO | 389 |

Massimi valori di concentrazione media oraria calcolata con simulazioni ISCST

| Sostanza inquinante | Concentraz. massima giornaliera dovuta alle emissioni delle sorgenti soggette al DPR 203/88 + strade statali ((g/m³) |
| --- | --- |
| NOx | 104 |
| CO | 101 |

Massimi valori di concentrazione media giornaliera calcolata con simulazioni ISCST

I valori massimi si registrano in corrispondenza dei punti limitrofi agli assi stradali simulati, l’estensione di tali aree interessate da valori così elevati risulta tuttavia confinata a distanze di 500 m dall’asse delle strade statali.

Le relative mappe sono denominate:

- sor_stra_co_24h_st.pdf

- sor_stra_co_1h_st.pdf

- sor_stra_no_24h_st.pdf

- sor_stra_no_1h_st.pdf

Validazione dei risultati

L’obiettivo di questa fase riguarda la validazione qualitativa dei valori di concentrazione al suolo forniti dal modello con i valori effettivamente rilevati durante la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria condotta nel periodo 10/04/03 – 09/05/03.

Le postazioni di monitoraggio sono state collocate in prossimità di tratti stradali al fine di valutare correttamente i valori di inquinamento presenti considerando anche il rilevante contributo del traffico veicolare.

Per una corretta validazione del modello mediante confronto tra dati simulati e rilevati, occorrerebbe aggiungere alle sorgenti simulate anche tutti i tratti stradali che ricadono in prossimità delle stazioni di misura. Tuttavia in assenza di informazioni circa i flussi di traffico che interessano tali tratti stradali si procede ugualmente ad un tentativo qualitativo di validazione confrontando i dati simulati delle sole sorgenti censite con quelli rilevati.

I dati meteodiffusivi utilizzati nelle simulazioni sono quelli rilevati nella postazione di Sonnino Scalo (Via Consolare, Bar Rist. Cellini) e Pontinia (V.le G. Cesare, 23).

Si riportano di seguito gli andamenti delle concentrazioni medie orarie di NOx simulate con il modello ISCST3 per il periodo 10/04/03 – 09/05/03 (dati meteo di Sonnino Scalo e Pontinia).

Scenario 1 NOx

Scenario 2 NOx

Concentrazioni Rilevate

Seguono gli andamenti delle concentrazioni di NOx rilavate nelle stazioni di Pontinia, Sonnino Scalo e Codarda durante il periodo 10/04/03 – 09/05/03.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori medi, minimi e massimi sia rilevati che simulati per le stazioni di Pontinia e Sonnino Scalo.

| tutto il periodo | min | med | max |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | 0.0 | 5.9 | 26.7 |
| NO2 | 5.7 | 32.0 | 66.0 |
| NO+NO2 | 22.9 | 46.9 | 79.1 |

Valori min, max e medi (in µg/m3) rilevati nelle stazioni di Pontinia e Sonnino Scalo.

| NOx | media | min | max |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontinia | 1.546366 | 0 | 13.004 |
| Sonnino | 0.725694 | 0 | 10.0693 |

Valori min, max e medi di NOx (in µg/m3)  simulati con modello, ISCST3 Scenario 2, nelle stazioni di Pontinia e Sonnino Scalo.

Conclusioni

L’attività di validazione mostra come i valori delle concentrazioni medie orarie rilevate siano superiori rispetto alle simulate, tuttavia gli andamenti temporali sono coerenti con i valori stimati dai modelli. La differenza dei valori di concentrazione tra i rilevati ed i simulati risiede  nella imprevedibilità del traffico veicolare che insiste nelle strade immediatamente limitrofe alle stazioni di misura e che contribuisce in modo preponderante ai valori di concentrazione rilevati.

# Footnotes

(a) Riferite a condizioni standard di tenore di O2 al 15% e a secco.