## Gennaio 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Gennaio 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 6.94 | 6.89 | 6.91 | 7.54 | 7.78 | 7.3 | 7.02 | 7.97 | 7 | 8.18 | 8.52 | 7.75 | 7.76 | 7.8 | 7.28 | 7.81 | 7.16
Conducibilità | microS/cm | 3260 | 11330 | 24370 | 5315 | 2265 | 7879 | 28230 | 1340 | 27430 | 1420 | 1356 | 2532 | 2216 | 3258 | 5128 | 4741 | 5065
Alcalinità M (*) | mg/l | 317 | 272 | 249 | 85 | 191 | 167 | 187 | 83 | 220 | 46 | 48 | 182 | 143 | 197 | 200 | 83 | 83
Alcalinità P (*) | mg/l | bar: P02P to S02
Residuo fisso (*) | % | 1400 | 2100 | 1900 | 2010 | 1780 | 1820 | 3400 | 2300 | 1900 | 1560 | 1870 | 1980 | 2690 | 2370 | 3650 | 3080 | 3300
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 430 | 2860 | 6500 | 824 | 444 | 1860 | 6000 | 404 | 10300 | 160 | 168 | 690 | 420 | 630 | 1600 | 1300 | 1740
Torbidità (*) | NTU | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 0.4 | 7.6 | 1.7 | 2 | 1 | 3.6 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 5.2
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | 0.22 | 0.34 | 1.18 | 1 | 0.17 | 0.17 | 2.91 | 2.74 | 0.73 | 0.9 | 0.45 | 0.34 | 4.6 | 0.67 | 11.9 | 1.06 | 0.5
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 10.9 | 100 | <0,1 | <0,1 | 3.8 | <0,1 | <0,1 | 6 | <0,1 | 9.7 | 4.9 | <0,1 | 2.6 | 6.4 | <0,1 | <0,1 | 14.1
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | <10 | <10 | 98.5 | <10 | <10 | 65.7 | 165 | <10 | 98.5 | <10 | 65.7 | <10 | 65.7 | <10 | 329 | <10 | <10 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 1185 | 5642 | 13310 | 1984 | 544 | 3549 | 15135 | 379 | 14795 | 423 | 395 | 582 | 674 | 1166 | 2285 | 2090 | 2212
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 256 | 1009 | 2173 | 261 | 108 | 544 | 2588 | 64.9 | 2536 | 84 | 87 | 116 | 127 | 178 | 373 | 201 | 127 | 250
Calcio (*) | µg/l | 170000 | 341000 | 445000 | 50000 | 28000 | 209000 | 450000 | 46000 | 506000 | 60000 | 15000 | 22000 | 49000 | 25000 | 371000 | 56000 | 251000
Potassio (*) | µg/l | 27000 | 84000 | 261000 | 53000 | 37000 | 63000 | 364000 | 17000 | 365000 | 74000 | 14000 | 34000 | 12000 | 49000 | 41000 | 39000 | 22000
Magnesio (*) | µg/l | 96000 | 342000 | 73000 | 124000 | 58000 | 160000 | 75000 | 40000 | 74000 | 138000 | 22000 | 52000 | 22000 | 72000 | 138000 | 111000 | 87000
Sodio (*) | µg/l | 538000 | 144000 | 148000 | 140000 | 505000 | 142000 | 143000 | 212000 | 143000 | 144000 | 219000 | 542000 | 368000 | 630000 | 140000 | 889000 | 140000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | 48 | <1 | 33 | 16 | 10 | <1 | 37 | 54 | 24 | 57 | 35 | <1 | <1 | 20 | 46 | 63 | <1 | 200
Arsenico (*) | ug/l | <1 | <1 | <1 | <1 | 6.1 | <1 | 18.9 | <1 | <1 | <1 | <1 | 8.4 | 8.6 | <1 | <1 | <1 | 8.3 | 10
Cadmio (*) | ug/l | 2.3 | <0,5 | <0,5 | 0.9 | 1.7 | <0,5 | <0,5 | 1.2 | <0,5 | <0,5 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | <0,5 | 0.9 | 0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | <1 | <1 | 6 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 50
Cromo totale (*) | ug/l | 1.8 | 1.7 | <0,4 | 1.5 | 1.3 | <0,4 | <0,4 | 3.3 | <0,4 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | <0,4 | 1.4 | <0,4 | 1.4 | <0,4 | 50
Cromo esavalente | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 32 | 11.9 | 39 | 16.8 | 30 | 40 | 72 | 21 | 20 | 55 | 37 | 27 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 87 | 19 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | <0,1 | 0.2 | <0,1 | 0.2 | <0,1 | 0.3 | <0,1 | <0,1 | 0.4 | 0.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | <0,1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | <1 | <1 | 8 | <1 | 2 | 2 | 6 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 9 | <1 | <1 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | <1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | <1 | 7 | 6 | <1 | <1 | <1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10
Rame (Cu) (*) | ug/l | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | <1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 26 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1000
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 35 | 51.7 | 1077 | 29.5 | 93 | 153 | 2904 | 24.9 | 2112 | 115 | 18.7 | 84 | 118 | 29.2 | 1354 | 33.7 | 404 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | <1 | <1 | 11 | <1 | 5 | 34 | <1 | <1 | 9 | <1 | 7 | <1
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 42 | 60 | 65 | 59 | 28 | <10 | 112 | 25 | 74 | 29 | 49 | <10 | 27 | 35 | 95 | 45 | 55 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
Fenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 44.4 | < 0,1 | < 0,1 | 3.8 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 145 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 350
PCB (*) | ug/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 7200 | 18100 | 6360 | 6700 | 5100 | 27800 | 17400 | 7500 | 4020 | 3620 | 4100 | 5120 | 7090 | 6140 | 4680 | 4100 | 15400
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | 310 | <1 | 35 | <1 | 30 | 21 | 7 | <1 | 5 | <1 | <1 | 6 | <4 | 72 | <1 | 184 | 32

## Marzo 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Marzo 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 7.23 | 7.19 | 7.17 | 7.77 | 7.85 | 7.57 | 7.19 | 7.68 | 7.17 | 7.98 | 8.67 | 7.6 | 7.95 | 7.76 | 7.79 | 8.14 | 7.28
Conducibilità | microS/cm | 3340 | 9428 | 25680 | 2691 | 3197 | 6258 | 31250 | 2582 | 30380 | 3162 | 1168 | 2150 | 2423 | 3488 | 3680 | 2460 | 5180
Alcalinità M (*) | mg/l | 368 | 301 | 299 | 207 | 226 | 159 | 207 | 88 | 232 | 89 | 46 | 244 | 129 | 203 | 187 | 183 | 387
Alcalinità P (*) | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Residuo fisso (*) | % | 1100 | 1870 | 1420 | 1600 | 1940 | 2000 | 2500 | 2000 | 2100 | 1600 | 2100 | 2150 | 2800 | 2300 | 3300 | 3200 | 2800
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 928 | 2520 | 3960 | 80 | 192 | 756 | 7900 | 416 | 8020 | 176 | 88 | 320 | 362 | 622 | 278 | 796 | 148
Torbidità (*) | NTU | 5.2 | 0.6 | 2.3 | 13.3 | 0.3 | 4.4 | 7.7 | 0.1 | 10.6 | 19.9 | 6.3 | 0.2 | 8.3 | 4.3 | 6.2 | 18 | 42
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | 2.35 | 0.39 | 2.74 | 1.46 | 0.73 | 1.12 | 4.4 | 1.18 | 0.67 | 0.9 | 0.28 | 0.62 | 5.3 | 0.39 | 5.7 | 0.62 | 0.39
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 7.9 | 24.2 | <0,1 | 5.9 | 12.1 | 15.4 | 44 | 5.3 | <0,1 | 12.8 | 5.9 | 12.4 | 3.4 | 9.9 | 8.3 | 7.8 | 15.4
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | 197 | <10 | 164 | <10 | <10 | 164 | 66 | <10 | 33 | 35 | <10 | 33 | 66 | <10 | 131 | <10 | 99 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 1100 | 3900 | 13000 | 510 | 900 | 2500 | 17000 | 400 | 16000 | 610 | 320 | 400 | 530 | 1200 | 1200 | 570 | 1800
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 260 | 730 | 2000 | 110 | 170 | 340 | 2900 | 120 | 2800 | 120 | 72 | 120 | 88 | 640 | 250 | 150 | 210 | 250
Calcio (*) | µg/l | 170000 | 300000 | 470000 | 11000 | 51000 | 160000 | 470000 | 100000 | 570000 | 70000 | 10000 | 47000 | 140000 | 56000 | 170000 | 62000 | 370000
Potassio (*) | µg/l | 29000 | 67000 | 290000 | 46000 | 44000 | 51000 | 410000 | 23000 | 400000 | 40000 | 9800 | 29000 | 14000 | 62000 | 31000 | 20000 | 23000
Magnesio (*) | µg/l | 100000 | 250000 | 39000 | 28000 | 59000 | 140000 | 410000 | 55000 | 410000 | 11000 | 17000 | 48000 | 37000 | 76000 | 57000 | 56000 | 120000
Sodio (*) | µg/l | 390000 | 570000 | 650000 | 440000 | 400000 | 540000 | 660000 | 220000 | 670000 | 280000 | 170000 | 320000 | 350000 | 460000 | 430000 | 370000 | 540000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | <1 | 2 | 6 | <1 | <1 | 1 | 5 | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 200
Arsenico (*) | ug/l | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | <1 | 17 | 4 | 8 | <1 | 4 | 31 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 10
Cadmio (*) | ug/l | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 6.6 | 1 | <0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | 2 | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | 3 | <.1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 50
Cromo totale (*) | ug/l | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | <0.4 | 2.6 | <0.4 | 2.6 | 2.8 | <0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 50
Cromo esavalente | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 159 | 25 | 36 | 24 | 28 | 27 | 12.9 | 1.9 | 170 | 35 | 8.4 | 12.3 | 42 | 13.3 | 53 | 22 | 58 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | 0.4 | 0.2 | 0.3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | 3 | <1 | 10 | <1 | <1 | 2 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 2 | <1 | 3 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | [17 empty] | 10 | bar: P02P to S02
Rame (Cu) (*) | ug/l | 6 | 2 | 8 | <1 | 10 | 3 | <1 | <1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1000
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 93 | 61.9 | 1112 | 29.2 | 55.4 | 160 | 2702 | 35 | 2661 | 25.2 | 23.1 | 34.5 | 192 | 46.3 | 289 | 35.4 | 473 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | <1 | 10 | <1 | 6 | 58 | 7 | <1 | 11 | 30 | 14 | <1
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 63 | 60 | 141 | 22 | 51 | 59 | 46 | 16 | 56 | 22 | 22 | 15 | 70 | 20 | 62 | 21 | 112 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0.3 | < 0,1 | < 0,1 | 0.5 | < 0,1 | < 0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Fenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 350
PCB (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 5500 | 15200 | 6000 | 6200 | 4700 | 23500 | 19200 | 7900 | 3800 | 3700 | 4400 | 4800 | 6500 | 6700 | 5000 | 4300 | 11800
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | 78 | <1 | <1 | 92 | 72 | 7 | 7 | 13 | 54 | 6 | 6 | 19 | <4 | 9 | <4 | 8 | 270

## Maggio 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Maggio 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 6.73 | 6.82 | 6.71 | 7.28 | 7.53 | 7.49 | 7.01 | 7.75 | 6.72 | 7.9 | 9.16 | 7.9 | 7.82 | 7.14 | 7.45 | 7.36 | 7.43
Conducibilità | microS/cm | 2657 | 9047 | 17570 | 5540 | 2745 | 4183 | 24430 | 762 | 26700 | 1213 | 670 | 2140 | 1572 | 24090 | 3320 | 5630 | 3605
Alcalinità M (*) | mg/l | 350 | 390 | 976 | 256 | 317 | 329 | 1830 | 106 | 3050 | 256 | 56 | 488 | 329 | 1708 | 464 | 305 | 976
Alcalinità P (*) | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 8 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Residuo fisso (*) | % | 1300 | 1900 | 1570 | 1810 | 1840 | 1900 | 2630 | 1950 | 8130 | 1420 | 1930 | 2030 | 2550 | 2130 | 3420 | 3140 | 2640
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 804 | 2020 | 2920 | 1200 | 400 | 760 | 4650 | 144 | 6600 | 120 | 64 | 330 | 200 | 6500 | 750 | 1200 | 380
Torbidità (*) | NTU | 4.6 | 0.6 | 24.1 | 27.9 | 4.1 | 20.5 | 7.8 | 15.6 | 33 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 19.1 | 4.2 | 26.9 | 40
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | 0.17 | 0.11 | 3.53 | 0.22 | 0.28 | <0,01 | 3.58 | 0.5 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | <0,01 | 31.4 | <0,01 | 4 | <0,01 | <0,01
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 13.6 | 14.6 | <0,1 | 6.6 | 4.3 | 5.8 | <0,1 | 57.7 | <0,1 | 27.3 | 1.9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 31.9 | <0,1 | 11.2
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | <10 | 33 | 92 | <10 | <10 | 204 | 98 | <10 | 46 | 844 | <10 | <10 | <10 | <10 | 303 | <10 | <10 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 960 | 4100 | 8800 | 2400 | 810 | 1800 | 13000 | 140 | 14000 | 410 | 170 | 430 | 360 | 13000 | 1200 | 2500 | 1200
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 226 | 751 | 1418 | 369 | 154 | 307 | 2168 | 57.7 | 2476 | 90 | 44.7 | 93 | 75.1 | 2214 | 293 | 406 | 157 | 250
Calcio (*) | µg/l | 230000 | 280000 | 410000 | 180000 | 87000 | 130000 | 360000 | 51000 | 380000 | 52000 | 30000 | 83000 | 110000 | 150000 | 170000 | 170000 | 250000
Potassio (*) | µg/l | 31000 | 63000 | 240000 | 45000 | 42000 | 39000 | 320000 | 13000 | 320000 | 26000 | 8300 | 49000 | 12000 | 120000 | 25000 | 34000 | 28000
Magnesio (*) | µg/l | 130000 | 270000 | 480000 | 200000 | 77000 | 110000 | 540000 | 29000 | 530000 | 6000 | 15000 | 97000 | 27000 | 270000 | 67000 | 180000 | 120000
Sodio (*) | µg/l | 620000 | 460000 | 1300000 | 880000 | 530000 | 750000 | 1300000 | 190000 | 1300000 | 220000 | 170000 | 850000 | 410000 | 1100000 | 570000 | 840000 | 930000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | 27 | <1 | 19 | 25 | 26 | 5 | 21 | 11 | 24 | 80 | 74 | 95 | 8 | 35 | 50 | 27 | 39 | 200
Arsenico (*) | ug/l | <1 | <1 | 16.3 | 6 | 4 | 5 | 34 | 8.2 | 5.7 | <1 | <1 | 23 | 9.6 | 9 | 7.5 | 6 | 35 | 10
Cadmio (*) | ug/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 50
Cromo totale (*) | ug/l | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 50
Cromo esavalente | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 26 | 17 | 46 | 26 | 40 | 55 | 70 | 17.7 | 92 | 105 | 64 | 102 | 33 | 70 | 124 | 33 | 143 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | <1 | <1 | 10 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | [17 empty] | 10 | bar: P02P to S02
Rame (Cu) (*) | ug/l | <1 | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1000
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 1.4 | 9.5 | 550 | 6.4 | 22.6 | 71 | 1543 | <0,5 | 1598 | 37.4 | 9.1 | 349 | 113 | 19.1 | 373 | 2.9 | 628 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 15 | <1 | <1 | 69 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 60 | <10 | 18 | 126 | 13 | <10 | 45 | 12 | 22 | 49 | 89 | 61 | 25 | 18 | 25 | 118 | 57 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,05
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Fenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 350
PCB (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 5970 | 16400 | 6270 | 5900 | 4900 | 21300 | 16700 | 7830 | 3930 | 3830 | 4250 | 4650 | 6630 | 6400 | 4870 | 3900 | 12300
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | 520 | 138 | 68 | 120 | 26 | <1 | 75 | 32 | <1 | 280 | 14 | 54 | 60 | <1 | 24 | 20 | 65

## Luglio 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Luglio 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 7.44 | 7.13 | 7.53 | 7.81 | 7.92 | 7.64 | 7.5 | 7.93 | 7.28 | 11.57 | 7.77 | 7.9 | 7.89 | 7.57 | 7.78 | 7.83 | 7.86
Conducibilità | microS/cm | 2879 | 7517 | 15070 | 3047 | 4463 | 5049 | 18450 | 2026 | 21360 | 2342 | 5897 | 1454 | 1235 | 15590 | 3038 | 2941 | 3116
Alcalinità M (*) | mg/l | 15 | 33 | 27 | 19 | 22 | 16 | 23 | 13 | 21 | 18 | 7 | 28 | 17 | 11 | 22 | 22 | 57
Alcalinità P (*) | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | 328 | <1 | 15 | 9 | <1 | <1 | 2 | 7
Residuo fisso (*) | % | 2 | 2080 | 2500 | 1900 | 1500 | 2200 | 2100 | 1700 | 9000 | 1120 | 1600 | 2200 | 2100 | 1800 | 2870 | 3280 | 2150
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 816 | 2005 | 3740 | 544 | 424 | 1008 | 4900 | 236 | 6560 | 504 | 2264 | 364 | 160 | 4980 | 632 | 568 | 360
Torbidità (*) | NTU | 3 | 0.9 | 26.8 | 4.1 | 9.1 | 13.9 | 3 | 20 | 82 | 3.9 | 13.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1 | 9.9
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | <0,01 | <0,01 | 2.85 | 0.16 | <0,01 | <0,01 | 3.64 | <0,01 | 0.5 | 24.8 | 0.22 | <0,01 | 3.13 | <0,01 | 6.2 | <0,01 | <0,01
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 12.6 | 12.9 | 16.6 | 4.6 | 4 | <0,1 | 26.9 | <0,1 | <0,1 | 9.8 | 7.9 | 48.3 | <0,1 | 30.4 | 6.5 | 3.8 | 6.9
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | <10 | <10 | <10 | 164 | <10 | <10 | 66 | <10 | 526 | 985 | 263 | 131 | <10 | <10 | 164 | 131 | 66 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 1100 | 3600 | 7800 | 1300 | 1700 | 2200 | 9500 | 580 | 12000 | 210 | 3600 | 300 | 330 | <0,1 | 1500 | 1100 | 1100
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 239 | 618 | 1359 | 229 | 315 | 436 | 1819 | 142 | 2093 | 45 | 592 | 234 | 83 | 1957 | 275 | 220 | 167 | 250
Calcio (*) | µg/l | 170000 | 230000 | 240000 | 92000 | 80000 | 130000 | 170000 | 36000 | 230000 | 130000 | 150000 | 90000 | 73000 | 200000 | 130000 | 84000 | 92000
Potassio (*) | µg/l | 60000 | 93000 | 200000 | 37000 | 60000 | 47000 | 250000 | 14000 | 410000 | 45000 | 94000 | 21000 | 16000 | 220000 | 34000 | 34000 | 25000
Magnesio (*) | µg/l | 110000 | 360000 | 480000 | 2900 | 7000 | 97000 | 610000 | 20000 | 250000 | 690 | 380000 | 41000 | 11000 | 720000 | 77000 | 390000 | 45000
Sodio (*) | µg/l | 650000 | 390000 | 790000 | 990000 | 820000 | 820000 | 980000 | 830000 | 890000 | 720000 | 310000 | 470000 | 690000 | 780.00 | 920000 | 900000 | 680000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | 32 | 56 | 69 | 75 | 56 | 59 | 132 | 61 | 48 | 567 | 88 | 42 | 77 | 53 | 47 | 80 | 45 | 200
Arsenico (*) | ug/l | 6 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 7.1 | 31 | 8.7 | 9.5 | 5.8 | 9.1 | 8.1 | 15.2 | 9.7 | 9.9 | 6.9 | 23.9 | 10
Cadmio (*) | ug/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cromo totale (*) | ug/l | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 50
Cromo esavalente | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 13 | 40 | 30 | 508 | 68 | 82 | 107 | 37 | 22 | 86 | 143 | 16.1 | 54 | 11.1 | 53 | 89 | 39 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | [17 empty] | 10 | bar: P02P to S02
Rame (Cu) (*) | ug/l | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | <1 | 5 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1000
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 1.2 | 14.1 | 511 | 29.2 | 22.2 | 98 | 1981 | 9.1 | 3084 | 40.2 | 43.6 | 29.6 | 63.4 | 73 | 352 | 8.1 | 112 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | 9 | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 13 | 18 | 16 | 22 | 16 | 12 | 5 | 15 | 9 | 14 | 8
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 25 | 24 | 29 | 24 | 20 | 26 | 23 | 39 | 25 | 39 | 177 | 36 | 53 | 17 | 38 | 32 | 26 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Fenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 350
PCB (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 5400 | 14000 | 6520 | 5400 | 5200 | 19700 | 18300 | 7170 | 4090 | 3500 | 4600 | 5900 | 6900 | 4300 | 3030 | 11500 | 10100
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | 40 | 4 | <4 | 200 | 144 | <1 | 20 | 44 | 8 | 120 | <1 | 28 | 180 | 300 | 60 | 30 | 80

## Settembre 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Settembre 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 7.04 | 7.13 | 6.9 | 7.46 | 7.57 | 7.62 | 7.43 | 8.13 | 7.29 | 11.61 | 7.67 | 7.5 | 7.98 | 7.32 | 7.51 | 7.47 | 7.43
Conducibilità | microS/cm | 3343 | 8160 | 24070 | 4819 | 6663 | 5678 | 16080 | 638 | 27860 | 2196 | 8303 | 1711 | 1293 | 28020 | 5370 | 5234 | 2880
Alcalinità M (*) | mg/l | 410 | 371 | 322 | 205 | 244 | 234 | 361 | 104 | 390 | 429 | 117 | 411 | 190 | 500 | 210 | 215 | 627
Alcalinità P (*) | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 20 | <1 | 328 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Residuo fisso (*) | % | 980 | 1700 | 2100 | 1750 | 1600 | 2300 | 2000 | 1500 | 8500 | 1000 | 1650 | 2350 | 1700 | 1900 | 2900 | 3100 | 2250
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 830 | 1928 | 10100 | 1040 | 1172 | 1060 | 2440 | 170 | 8700 | 484 | 1950 | 328 | 164 | 6610 | 1260 | 1200 | 948
Torbidità (*) | NTU | 12.3 | 6.1 | 24.2 | 35 | 5.8 | 2.6 | 6.8 | 7.8 | 15 | 21.9 | 19.9 | 7 | 18.8 | 3.5 | 3.6 | 96 | 124
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | <0,01 | 0.17 | 3.4 | 4.6 | 0.39 | 0.17 | 2.18 | 0.95 | 1.56 | 30 | 0.62 | 0.78 | 3.02 | 0.56 | 9.7 | 0.73 | 0.62
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 0.9 | 3.2 | <0,1 | 1.4 | 1.2 | <0,1 | 4.7 | 1.1 | <0,1 | 3.8 | <0,1 | 0.5 | 0.5 | <0,1 | <0,1 | 2.4 | 3.9
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | 33 | <10 | 217 | <10 | <10 | <10 | 407 | <10 | 164 | 598 | 55.8 | <10 | 85.4 | 75.6 | 118 | <10 | 36.2 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 1100 | 3200 | 13000 | 1700 | 2600 | 2300 | 7100 | 130 | 15000 | 310 | 3500 | 290 | 330 | 14000 | 1800 | 2500 | 1000
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 245 | 585 | 2144 | 244 | 342 | 349 | 1261 | 76 | 2452 | 86 | 532 | 58.7 | 68.1 | 2335 | 315 | 415 | 126 | 250
Calcio (*) | µg/l | 160000 | 320000 | 580000 | 150000 | 170000 | 140000 | 270000 | 26000 | 510000 | 180000 | 310000 | 48000 | 42000 | 410000 | 210000 | 140000 | 92000
Potassio (*) | µg/l | 20000 | 51000 | 170000 | 36000 | 66000 | 35000 | 170000 | 8400 | 200000 | 27000 | 120000 | 12000 | 5300 | 200000 | 25000 | 33000 | 13000
Magnesio (*) | µg/l | 52000 | 62000 | 68000 | 57000 | 59000 | 54000 | 65000 | 11000 | 69000 | 450 | 65000 | 23000 | 8300 | 69000 | 52000 | 57000 | 35000
Sodio (*) | µg/l | 160000 | 170000 | 180000 | 160000 | 170000 | 170000 | 180000 | 74000 | 170000 | 120000 | 180000 | 110000 | 130000 | 180000 | 160000 | 160000 | 160000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | 60 | <1 | 63 | 35 | <1 | 148 | 11 | 51 | 8 | 37 | 30 | 42 | 16 | 5 | <1 | 32 | 28 | 200
Arsenico (*) | ug/l | <1 | <1 | 15.2 | <1 | <1 | <1 | 42.4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 21.6 | 10
Cadmio (*) | ug/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cromo totale (*) | ug/l | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 5.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 50
Cromo esavalente | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 42 | 8.3 | 215 | 36 | 7.3 | 67 | 63 | 78 | 64 | 41 | 72 | 48 | 29 | 13.7 | 73 | 47 | 36 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | <1 | <1 | 16 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | [17 empty] | 10 | bar: P02P to S02
Rame (Cu) (*) | ug/l | [17 empty] | 1000 | bar: P02P to S02
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 15.5 | 30.2 | 638 | 4.6 | 8.6 | 34.6 | 696 | 7.3 | 1414 | 4.7 | 312 | 91 | 44.6 | 142 | 510 | 5 | 196 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | bar: P02P to S02
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 27 | 14 | 53 | 28 | <10 | 386 | 25 | 22 | 38 | 44 | 738 | 21 | 33 | 11 | <10 | 20 | 68 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | <0,1 | 0.2 | <0,1 | <0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Fenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 350
PCB (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 4200 | 11000 | 6300 | 5700 | 4800 | 17500 | 17700 | 7300 | 3900 | 3200 | 4700 | 5500 | 6100 | 4500 | 2900 | 10000 | 10300
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | 8 | <1 | 10 | <1 | 6 | <1 | 8 | <1 | <1 | <1 | <1 | <4 | <4 | <1 | <4 | 6 | <1
47

## Novembre 2016
TARANTO ENERGIA in A.S. - TARANTO | [18 empty] | Pagina 1 di 1
ACQUE DI PIEZOMETRO - Novembre 2016
Descrizione Campione | Unità di Misura | P02P | P03P | P03S | P04P | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | P04S | S02 | LIMITI
PARAMETRI CHIMICO FISICI
pH | unità di pH | 7.34 | 7.28 | 7.31 | 7.7 | 7.5 | 7.71 | 7.56 | 8.41 | 7.3 | 11.71 | 7.99 | 7.69 | 8.12 | 7.58 | 7.53 | 7.67 | 7.14
Conducibilità | microS/cm | 4128 | 4210 | 11730 | 6503 | 11780 | 8758 | 18880 | 692 | 29130 | 1645 | 8446 | 1116 | 1475 | 28460 | 5391 | 5773 | 6015
Alcalinità M (*) | mg/l | 410 | 347 | 2074 | 342 | 2196 | 249 | 1952 | 128 | 2440 | 266 | 244 | 351 | 237 | 2684 | 1586 | 1586 | 2562
Alcalinità P (*) | mg/l | <1 | <1 | <1 | 40 | 400 | <1 | <1 | 5 | <1 | 200 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Residuo fisso (*) | % | 2900 | 2900 | 8200 | 4600 | 8250 | 6130 | 13200 | 484 | 20400 | 1151 | 5912 | 781 | 1032 | 19900 | 3800 | 4041 | 4210
Durezza Totale (CaCO3) (*) | mg/l | 1200 | 8000 | 4200 | 1300 | 3300 | 3200 | 4300 | 120 | 7400 | 316 | 2900 | 244 | 184 | 7100 | 1800 | 2000 | 1700
Torbidità (*) | NTU | 3 | 1 | 6.1 | 8.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 5.6 | 23.6 | 5 | 2.5 | 4.4 | 2.1 | 1 | 41 | 71
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI
Azoto ammoniacale | mg/l | <0,01 | 5.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 3.61 | <0,01 | <0,01 | 10.4 | <0,01 | <0,01 | 2.78 | <0,01 | 6.5 | <0,01 | 0.27
Nitrati (NO3) (*) | mg/l | 25.1 | 8.8 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 4 | <0,1 | 16.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 84
Nitriti (NO2) (*) | ug/l | 20 | 22 | <10 | <10 | <10 | <10 | 97 | <10 | <10 | 515 | <10 | <10 | <10 | <10 | 101 | <10 | <10 | 500
Cianuri liberi (*) | µg/l | [17 empty] | 50 | bar: P02P to S02
Cloruri (*) | mg/l | 1200 | 1800 | 5900 | 2600 | 4800 | 3300 | 7500 | 91 | 16000 | 540 | 3500 | 170 | 360 | 16000 | 2200 | 2300 | 2300
Fenoli Totali (*) | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Solfati (SO4) (*) | mg/l | 228 | 326 | 949 | 327 | 522 | 481 | 1103 | 63.6 | 2482 | 138 | 554 | 36.9 | 64.1 | 2335 | 313 | 248 | 155 | 250
Calcio (*) | µg/l | 190000 | 530000 | 400000 | 180000 | 290000 | 180000 | 3300000 | 30000 | 600000 | 46000 | 110000 | 46000 | 51000 | 530000 | 190000 | 220000 | 100000
Potassio (*) | µg/l | 21000 | 130000 | 54000 | 40000 | 87000 | 27000 | 160000 | 11000 | 290000 | 19000 | 48000 | 11000 | 8900 | 86000 | 23000 | 37000 | 11000
Magnesio (*) | µg/l | 31000 | 37000 | 35000 | 33000 | 34000 | 32000 | 36000 | 10000 | 38000 | 1500 | 32000 | 19000 | 14000 | 38000 | 28000 | 33000 | 28000
Sodio (*) | µg/l | 78000 | 82000 | 80000 | 81000 | 79000 | 80000 | 82000 | 56000 | 78000 | 140000 | 81000 | 200000 | 240000 | 80000 | 78000 | 81000 | 80000
METALLI E SPECIE METALLICHE
Alluminio (*) | ug/l | 34 | 115 | 59 | 83 | 57 | 63 | 38 | 42 | 87 | 233 | 77 | 32 | 35 | 52 | 63 | 85 | 38 | 200
Arsenico (*) | ug/l | <1 | <1 | 15.3 | <1 | <1 | <1 | 5.9 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 10
Cadmio (*) | ug/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5
Cobalto (*) | ug/l | <1 | 6 | 2 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 50
Cromo totale (*) | ug/l | 2.9 | <0.4 | <0.4 | 2.2 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 7.8 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 50
Cromo Esavalente (Cr VI) (*) | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5
Ferro (*) | ug/l | 35 | 78 | 92 | 27 | 23 | 42 | 143 | 24 | 95 | 151 | 116 | 30 | 119 | 33 | 94 | 48 | 45 | 200
Mercurio (Hg) (*) | ug/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
Nichel (Ni) (*) | ug/l | <1 | 11 | <1 | <1 | <1 | <1 | 6 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 3 | <1 | <1 | 20
Piombo (Pb) (*) | ug/l | [17 empty] | 10 | bar: P02P to S02
Rame (Cu) (*) | ug/l | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 2 | <1 | 5 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 1000
Manganese (Mn) (*) | ug/l | 9 | 524 | 41 | 15.9 | 9.6 | 72 | 1467 | 3.5 | 1443 | 10.9 | 108 | 34.7 | 91 | 136 | 329 | 6.5 | 233 | 50
Vanadio (V) (*) | ug/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 22 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zinco (Zn) (*) | ug/l | 52 | 101 | 95 | 89 | 62 | 49 | 11 | 11 | 98 | 32 | 778 | 149 | 35 | 134 | 94 | 89 | 350 | 3000
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1
Etilbenzene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Toluene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 15
o - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
m. p - Xilene (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 10
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(a)pirene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(b)fluorantene (31) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Benzo(g,h,i)perilene (33) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Benzo(k)fluorantene (32) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.05
Crisene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Dibenzo (a,h) antracene | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.01
Indeno(1,2,3 - c,d)pirene (36) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
Pirene | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 50
Sommatoria (31,32,33,36) (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
FITOFARMACI
Atrazina (*) | ug/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.3
DDD (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1
DDE (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.1
DDT (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.1
alfa - esacloroesano (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.1
Alaclor (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.1
Aldrin (*) | ug/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.03
beta - esacloroesano (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.1
cis - clordano (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.1
Dieldrin (*) | ug/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.03
Endrin (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.1
gamma - esacloroesano (lindano) (*) | ug/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.1
trans - clordano (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.1
FENOLI E CLOROFENOLI
2-Clorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 180
2,4-Diclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 110
2,4,6-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5
Pentaclorofenolo (*) | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.5
2,4,5-Triclorofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dimetilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2,4-Dinitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4,6-Dinitro-2-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Cloro-3-metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
4-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Fenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
2-Nitrofenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
3-Metilfenolo (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi Totali (n-esano) (*) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 350
PCDD/ PCDF (*) | ng/L | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | 0.004
PCB (*) | ug/l | <0,001 | <0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.01
Fibre totali (*) | ff/l | 3900 | 9800 | 6500 | 5900 | 4200 | 17000 | 16800 | 7600 | 4100 | 3000 | 4100 | 6000 | 5900 | 4000 | 3300 | 9600 | 10000
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali | UFC/100 ml | <1 | <1 | <1 | 440 | <1 | 480 | 5 | <1 | 248 | <1 | 1560 | <1 | 2000 | <1 | <4 | 100 | 200